Район им. Казыбек би

1. Н. Абдирова, 19: Ерубаева, 58: Комиссарова, 20: Ермекова, 14: Пичугина, 240, 242, 245, 246, 251/1, 251/2, 253/2, 255

1. Холодная вода ужасная, ржавая, содержит камни, слабый напор

2. Горячая вода грязня

3. Затоплены и давно не чистятся колодцы по адресам: ул. Пичугина 251/1, 251/2, 253/2, 255.

2. Степной-4, д.1-8, 32

1. Холодная вода плохая, остается осадок, слабый напор, особенно в летнее время, не доходит до верхних этажей.

2. Горячая вода грязная, с запахом, периодически отключают без предупреждений, летом не устраивает температура.

3. Периодически бывают скачки напряжения.

4. Долго не исполняются заявки по чистке канализации.

3. Рыскулова, 3, 5, 17, Гапеева, 25

1. Холодная вода ужасного качества, при замене труб обнаружили каменный осадок хуже, чем в трубах с горячей водой, трубы ужасно забиты. Слабый напор в 5-этажных домах по адресам: ул. Гапеева 25 (хуже всего), Рыскулова 3, 5, 7.

2. Горячая вода грязная, воняет, черная, как мазут.

3. Приходится долго ждать выполнение заявок по чистке канализации, по адресу ул. Гапеева, 12 – ждут по 3 суток. И работа не всегда выполняется качественно.

4. Ержанова, 20, 22, 24, 26

1. Напор холодной воды не устраивает, в домах по адресу Ержанова 22, 24 (68 кв), 26 – не доходит до 4-5 этажей. Частые перебои в подаче.

2. Горячая вода грязная, с запахом тухлых яиц, в этом году все больше жалоб.

3. Скачки электричества бывают.

4. Проблемы с чисткой канализации (особенно Ержанова 20), в летнее и весеннее время проблемы в доме 24 по ул. Ержанова. Заявки долго исполняются. Обычно прочищают промежуток между колодцами, а от колодцев до дома только за плату.

5. Мусорные контейнеры очень далеко расположены от домов. Мусор вывозят регулярно, но не качественно – из баков мусор убирают, а все, что вокруг оставляют (особенно, возле домов 30 и 41/2 по ул. Ержанова)

6. Частые перебои подачи газа.

5. Гапеева, 23

1. Горячая вода ржавая, за весь отопительный сезон отключали 4 раза.

2. Очень частые перебои подачи газа.

6. Ленина, 56

1. Качество холодной воды неудовлетворительное, напор непостоянный, часто отключают в летнее время.

2. Качество горячей воды ниже среднего, запах ржавчина, перебои в летнее время.

3. Очень часто отключают электроэнергию без предупреждения, напряжение очень слабое. Очень много раз выключали в феврале.

4. Канализационные люки не чистятся, из-за этого плохой запах в квартире.

7. Б.Жырау, 67

1. Холодная вода с осадком

2. Горячая вода грязная, с запахом.

3. Резкие скачки напряжения, особенно вечером.

4. Последние 2 года толком не чистят канализацию. Раньше перед зимой всегда проводили профилактическую чистку колодцев, а в этом году не делали.

8. ул. Мустафина, д. 13

1. Очень слабый напор холодной воды, дом двухэтажный – не доходит даже до 2 этажа.

2. Горячая вода с неприятным запахом.

3. Канализационный люк постоянно забит, затоплен весь двор. Чистят регулярно, но не качественно.

4. На 7 домов всего два мусорных бака, и поэтому, несмотря на регулярный вывоз мусора, – баки постоянно переполненные.

9. ул. Жамбыла, д. 99

1. Холодная вода неудовлетворительного качества. Пробы воды у подачи хорошие, но после прогона воды через магистральные трубы – вода уже ржавая, т.к. магистральные трубы очень заржавевшие.

2. Очень слабый напор холодной воды, вода течет струйкой даже на 1-х этажах.

3. Бывают скачки напряжения, вечером свет тусклый, часто отключают свет на весь день.

4. Температура батарей средняя.

5. Канализационные колодцы забиты, чистят не сразу.

10. Жамбыла 103

1. При сильном ветре (особенно зимой) уличные провода постоянно соприкасаются друг с другом и очень сильно искрят. Обращались в «Жарык», но там на заявку никак не отреагировали.

11. Жамбыла 107

1. Качество воды ужасное, напор очень слабый, даже на первых этажах.

2. Горячая вода с запахом, с апреля по октябрь отключают вместе с отоплением, хотя вода идет не с батарей. Подолгу приходится сливать воду, чтобы была нормальная температура, а счетчики при этом мотают.

3. Температура батарей не устраивает (20 градусов)

4. Часто отключают электричество (на сутки), особенно в осенний период (при сильных порывах ветра). В подъезде старые провода, все искриться, Жарык отказывается ремонтировать, т.к. подъездами они не занимаются. После нескольких заявок, все-таки прислали электрика, но работа была выполнена не качественно.

5. Вывоз мусора не регулярный, приходится ждать до двух дней.

Октябрьский район

- 14 мкр., 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 19, 4а, 1, 31

1. Качество холодной воды плохое (запах в летний период).

2. Качество горячей воды плохое (желтоватая, с запахом).

3. Бывают скачки напряжения (были последствия – перегорание техники).

4. Бывает слабое напряжение.

Канализация – часто забиваются колодцы, на заявки реагируют вовремя, но работу выполняют некачественно, приходится вызывать повторно, иногда несколько дней подряд.

- Восток-3, 16, 17

- После кипячения в холодной воде присутствует запах.

- Качество горячей воды плохое (желтая, с запахом).

- Жильцы жалуются, что после горячей воды, появляется шелушение, зуд (есть жалобы от женщины, проживающей в 17 доме кв. 94 – появился псориаз).

- Бывают скачки напряжения.

- Бывает слабое напряжение.

- Была остановка теплоподачи (запала задвижка на насосной).

- Канализация – долго реагируют на заявки.

- Вывоз мусора – были накопления мусора, в сильные морозы не заводились машины.

- Люди опасаются установки общедомовых счетчиков на тепло.

- Экибастузская, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 155,  Методическая, 35, 41

- Слабое напряжение (180 В).

- Частые аварии, отключают свет, бывает на несколько часов.

- Экибастузская 137 некоторых жильцов заставили поставить пакетники на 16, а должны стоять на 25.

- 12 мкр., 2, 6, 4, 12, 13, 14, 18, 22

- Холодная вода - частые аварии, т.к. дома старые.

- Качество горячей воды плохое (желтого цвета, с запахом).

- Не ограждены мусорные баки, мусор желательно вывозить чаще.

- Нет ливневок, все талые воды стекают в канализационные колодцы.

- Восток-3, 13, 11, 14, 15, 20, 21, 18, 19

- Холодная вода с запахом, желтая, бывают перебои в подаче.

- Горячая вода желтая, с запахом.

- Бывают скачки напряжения.

- 20 дом – кабель Караганда Жарык в ветхом состоянии.

- Открытые колодцы Караганда су, труб там нет, но колодцы глубокие, их надо закрыть.

- После ремонтных работ Караганда су плохо закапывают разрытую поверхность.

- Сломанные мусорные баки, площадку не чистят - остается мусор.

- Ливневые колодцы не работают, топит дома.

- Магнитогорская 46

- В холодной воде присутствует запах металла.

- Слабый напор холодной воды.

- Перебои в подаче холодной воды несколько раз в месяц.

- Качество горячей воды плохое (желтая, присутствует мазут).

- Бывают скачки напряжения (редко).

- Слабое напряжение в вечернее время.

- Бывают отключения электричества на 15-20 минут.

- Теплоподача через насосную, температура батарей 38-550с, вызывают контролеров, когда контролеры приезжают температура батарей 750с, когда уезжают, температура батарей снова падает, просили сделать подачу от ТЭЦ, на что Теплотранзит ответил, что нет возможности прямой подачи от ТЭЦ.

- Щорса 37

- Отказалась от горячей воды, т.к. у ребенка после купания появилась сыпь.

- Бывают отключения электричества в ночное время.

- Замечания по вывозу мусора – 2 контейнера на 6 домов, зола от частного сектора.

- Архитектурная 9, 11

- Горячая вода в 9 доме идет с подачи, в 11 доме с обратки, долго приходится сливать воду, чтобы пошла горячая (присутствует запах).

- Слабое напряжение.

- Щорса 38

- 27 марта – отключили на весь день холодную воду без предупреждения.

- Качество горячей воды плохое, вода от отопления, теплая.

- Температура теплоподачи низкая, в квартире 12-160с.

- Мусорный бак 1, относится к одному дому, с частного сектора выносят мусор в этот же бак, много золы.

- Щорса 70

- Слабое давление холодной воды, обращались в Караганда Су, приезжали, замеряли, пока без изменений.

- Бывают скачки напряжения, часто отключают электричество.

- Крайние подъезды жалуются на низкую температуру в квартирах .

- Замечание по канализации – повреждена труба, топит подвал.

- Белинского 19

- Жесткая горячая вода.

- Слабое напряжение, трансформатор не тянет, техника от нехватки напряжения отключается.

- Мало мусорных баков, находятся далеко от дома.

- Канализационные люки старые, весной затапливает, тепловые сети сбрасывают воду в канализационные люки.

- Кузембаева 46

- Были перебои в подаче холодной воды от одного дня до 3-4 дней.

- Частые скачки напряжения, бывает слабое напряжение.

- Нерегулярный вывоз мусора, нехватка мусорных баков.

- Дом не стоит на балансе, в связи с этим приходится вызывать работников откачивать канализацию на платной основе. В Караганды Су сказали, чтобы поставили дом на баланс, т.к. они отказываются больше приезжать откачивать канализацию.

- Кузембаева 82,84

- Пробит кабель, сидим на одной фазе, в связи с этим – скачки напряжения и слабое напряжение.

- На трансформаторной будке снесло крышу несколько лет назад, до сих пор никто не восстановил.

- Перенести мусорные баки за дома, ветром сносит мусор во двор.

- Кузембаева 85

- Качество холодной воды плохое – утром запах хлорки.

- Напор холодной воды плохой, не доходит до второго этажа.

- Качество горячей воды плохое (маслянистость, желтого цвета).

- Часто и надолго отключают ночью электричество.

- Нет ограждения возле мусорных баков, бывает, что переполнены мусорные баки и ветром сносит мусор во двор.

- В 2013 году работники Теплотранзита вырыли котлованы, потом засыпали, после зимы все просело, образовались ямы во дворе, в прошлом году звонили, обещали все исправить, в этом году еще не обращались, т.к. не растаял снег.

- Подземная разводка, где-то парит вода и все идет под пол, лучше бы сделали воздушную разводку.

- Щорса 78

- Бывают скачки напряжения

- Осенью и летом во время дождя и ветра деревья захлестывают провода.

- Менделеева, 34

- Холодная вода с запахом

- Горячая вода ужасная, черная, с запахом.

- Частые скачки напряжение, были случаи сгорания техники.

- Часто отключают электроэнергию на полдня, и из-за этого отключается теплоэнергия.

- Температура батарей не устраивает, особенно в боковых квартирах люди мерзнут.

- Постоянно забиваются канализационные колодцы.

- Вывоз мусора нерегулярный, вокруг баков мусор не убирают.

- Победы, 109

- Качество холодной воды ужасное, с осадком, ржавчиной, запахом.

- Постоянные и сильные скачки напряжения, особенно после 6 часов вечера, были случаи сгорания техники. Напряжение слабое, свет тусклый.

- Вывоз мусора нерегулярный, вокруг мусорных баков мусор не собирают.

- Победы 111, 111-а

- Бывают сильные скачки напряжения, лампочки взрываются.

- Напряжение слабое, т.к. старая линия, лампочки тусклые по вечерам.

- Нерегулярный вывоз мусора, за февраль 2014 приезжали всего 2 раза, за март 2014 1 раз. Жильцы постоянно жалуются, но безрезультатно.

- Победы 102

- Очень слабое напряжение, вечером тусклые лампочки, невозможно включить электроплиту.

- Температура батарей очень холодная, особенно к ночи.

- Победы 114

- Частые перебои подачи холодной воды.

- Ужасно слабое напряжение, не работает техника, сильные скачки.

- Температура батарей не устраивает.

- Серова 51

- Качество холодной воды не очень, люди вынуждены использовать фильтры.

- Были случаи скачков напряжения

- Очень частые перебои подачи электричества, отключают на полдня.

- Вывоз мусора нерегулярный, не вывозят 20 дней в марте 2014.

- Гайдара 5

- Холодную воду жильцы вынуждены фильтровать

- Напряжение слабое, лампочки тусклые.

- Вывоз мусора нерегулярный, задержки по 3-4 дня, и вокруг баков нетщательно убирают, остается мусор.

- Маметова, 94

- Холодная вода ужасного качества, ржавая, остается осадок, из крана вода течет с кусками грязи, на поверхности образуется маслянистая пленка.

- Горячая вода из отопления, качество воды не удовлетворительное, грязная вода.

- Под окнами сливная яма, в которую постоянно стекает канализация.

- Вывоз мусора нерегулярный, 2 бака постоянно переполненные.

- Победы, 157

- Горячая вода грязная, с запахом, температура не удовлетворительная (холодная)

- Сильные скачки напряжения

- Бирюзова 7

- Качество холодной воды плохое (грязная, есть осадок).

- Качество горячей воды плохое (с запахом, горячая вода от отопления).

- Бывают скачки напряжения (сгорел холодильник).

- Слабое напряжение.

- Канализационные трубы проходят из одной квартиры через общий коридор в другую квартиру, труба расположена горизонтально и в конце приподнята вверх, от этого часто забивается канализация.

- Победы 169

- Перебои в подаче электричества.